## Slide 1: Raspoloživost
Ognjen Roglić
DIOIS [13]

## Slide 2: Sadržaj
Raspoloživost sustava odnosi se na sposobnost sustava da bude dostupan i funkcionalan za korisnike tijekom određenog vremenskog razdoblja. U današnjem digitalnom svijetu, gdje se oslanjamo na tehnologiju u svakodnevnom životu, visoka raspoloživost postaje kritična za poslovne operacije i pružanje usluga. U ovoj prezentaciji, istražit ćemo ključne faktore koji utječu na raspoloživost, metode za osiguranje kontinuiranog rada te načine prevencije i oporavka od kvarova.

## Slide 3: Ishodi
Učenici će:
Razumjeti temeljne koncepte i važnost raspoloživosti računalnih sustava.
Prepoznati faktore koji mogu utjecati na dostupnost sustava.
Analizirati različite metode za poboljšanje raspoloživosti, poput redundantnih sustava i sustava za oporavak od grešaka.
Primijeniti tehnike za praćenje i mjerenje raspoloživosti sustava.
Razviti planove za oporavak u slučaju prekida rada kako bi se minimizirao utjecaj na korisnike.
Identificirati i implementirati najbolje prakse za povećanje dostupnosti u različitim IT okruženjima.

## Slide 4: Uvodni video

## Slide 5: Što je raspoloživost sustava?
  Raspoloživost sustava (eng. availability) se definira kao sposobnost sustava, usluge ili komponente da bude operativan i funkcionalan tijekom određenog vremenskog razdoblja.

## Slide 6: Važnost raspoloživosti za poslovanje
Pouzdanost i povjerenje Korisnika
Povjerenje korisnika: Visoka raspoloživost sustava povećava povjerenje korisnika i klijenata u pouzdanost usluga.
Zadovoljstvo korisnika: Zadovoljstvo korisnika raste s manjim brojem zastoja i prekida usluge.
Financijski utjecaj
Gubitak prihoda: Zastoji mogu dovesti do značajnih financijskih gubitaka zbog neostvarenih prodaja ili prekida poslovanja.
Troškovi oporavka: Popravak i oporavak nakon zastoja mogu biti skupi, uključujući troškove rada, rezervnih dijelova i izgubljenih podataka.

## Slide 7: Važnost raspoloživosti za poslovanje
Reputacija trgovačke marke (Brand)
Učinak na reputaciju: Česti zastoji mogu narušiti reputaciju tvrtke, smanjiti povjerenje klijenata i utjecati na percepciju branda.
Konkurentska prednost: Tvrtke s visokom raspoloživošću sustava mogu steći konkurentsku prednost na tržištu.
Poslovni kontinuitet i produktivnost
Kontinuitet poslovanja: Visoka raspoloživost osigurava neprekidan rad poslovnih procesa, što je ključno za poslovnu kontinuitet.
Produktivnost zaposlenika: Manje zastoja i prekida rada povećava produktivnost zaposlenika, koji mogu raditi bez smetnji.
Notes: No, za razliku od pouzdanosti, raspoloživost nam je bitnija s obzirom na to da je usko povezana s održavanjem samog sustava.

## Slide 8: Važnost raspoloživosti za poslovanje
Usklađenost s regulativama
Regulatorni zahtjevi: Mnoge industrije imaju stroge regulatorne zahtjeve za raspoloživost i kontinuitet usluga.
Izbjegavanje kazni: Osiguravanjem visoke raspoloživosti, tvrtke mogu izbjeći kazne i sankcije zbog neispunjavanja regulatornih standarda.
Notes: No, za razliku od pouzdanosti, raspoloživost nam je bitnija s obzirom na to da je usko povezana s održavanjem samog sustava.

## Slide 9: Važnost raspoloživosti za poslovanje
Ključne poruke:
Raspoloživost sustava je ključna za poslovni uspjeh i održavanje povjerenja korisnika.
Visoka raspoloživost smanjuje financijske gubitke, povećava reputaciju i produktivnost te osigurava usklađenost s regulatornim zahtjevima.
Notes: No, za razliku od pouzdanosti, raspoloživost nam je bitnija s obzirom na to da je usko povezana s održavanjem samog sustava.

## Slide 10: Ključne komponente raspoloživosti
Uptime (Vrijeme rada): Vrijeme tijekom kojeg sustav, usluga ili komponenta radi bez prekida.
Downtime (Vrijeme zastoja): Vrijeme tijekom kojeg sustav, usluga ili komponenta nije dostupan zbog kvara, održavanja ili drugih razloga.
MTBF (Mean Time Between Failures): Prosječno vrijeme između dva uzastopna kvara sustava. Veće MTBF vrijednosti ukazuju na veću pouzdanost sustava.
MTTR (Mean Time to Repair): Prosječno vrijeme potrebno za popravak sustava nakon kvara. Kraći MTTR ukazuje na bržu sposobnost oporavka sustava.

## Slide 11: Izračun raspoloživosti (%)
Raspoloživost se često izražava kao postotak pomoću sljedeće formule:
Gdje je:
Vrijeme rada: Ukupno vrijeme tijekom kojeg je sustav operativan.
Ukupno vrijeme: Zbroj vremena rada i vremena zastoja (uključujući planirano i neplanirano održavanje).

## Slide 12: Primjer izračuna
Ako sustav radi 24 sata dnevno tijekom mjeseca, a u tom mjesecu je imao 2 sata neplaniranog zastoja i 1 sat planiranog održavanja, izračun raspoloživosti bi izgledao ovako:
Ukupno vrijeme u mjesecu: 30 dana * 24 sata = 720 sati
Vrijeme rada: 720 sati - 2 sata (neplanirani zastoj) - 1 sat (planirano održavanje) = 717 sati
Raspoloživost je:
(Izračunajte svoju osobnu raspoloživost kod kuće, uključite planirane i neplanirane zastoje)

## Slide 13: Klasifikacija raspoloživosti
Raspoloživost sustava se često klasificira prema postotku vremena kada je sustav dostupan:
99,9% (tri devetke) – Sustav može biti nedostupan do 8,76 sati godišnje
99,99 (četiri devetke) - Sustav može biti nedostupan do 52,56 minuta godišnje
99,999 (pet devetki) - Sustav može biti nedostupan do 5,26 minuta godišnje

## Slide 14: Strategija
Kako povećati raspoloživost?
Redundantni sustavi i komponente
Redovito održavanje i ažuriranje
Backup sustavi i disaster recovery planovi
Nadzor i proaktivno održavanje sustava
Najam sustava od trećih strana

## Slide 15: Mjerenje i praćenje raspoloživosti
Kako povećati raspoloživost?
Korištenje alata za nadzor
Praćenje ključnih pokazatelja performansi (KPI)
Redovito izvještavanje i analiza
Primjena metrika za kontinuirano poboljšanje

## Slide 16: SLA
Što je to SLA?

## Slide 17: Zaključak
Što smo danas naučili?
Raspoloživost ima cijeli niz utjecaja na različite domene djelovanja tvrtke
Za visoku raspoloživost potrebno je kontinuirano praćenje i poboljšanje
Razmatranje budućih koraka za održavanje visoke raspoloživosti

## Slide 18
KRAJ